**國立玉里高級中學 科/室定期檢查表**

設置場所： 木工教室

設備名稱： 局部排氣裝置(抽風機) 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 1 | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 4 | 導管接觸部分之狀況是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 6 | 吸氣及排氣之能力是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌。 | 目視/實測 |  |
| 8 | 其他妨礙作業安全事項是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 9 | 其他保持性能之必要事項是否正常。 | 目視/實測 |  |
| 改善措施 |  | | |

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 35條辦理。
2. 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修
3. **檢查記記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年**
4. 檢查完後，送一份至職業安全衛生業務主管彙整備查。

檢查人員： 場所負責人： 單位主管：