**國立玉里高級中學 科/室定期檢查表**

設置場所： 年 第 學期

設備名稱： 烤箱 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕 | 目視/實測 |  |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常 | 目視/實測 |  |
| 3 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常 | 目視/實測 |  |
| 4 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常 | 目視/實測 |  |
| 5 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常 | 目視/實測 |  |
| 6 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常 | 目視/實測 |  |
| 改善措施 |  |

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 35條辦理。
2. 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修
3. **檢查記記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年**
4. 檢查完後，送一份至職業安全衛生業務主管彙整備查。

檢查人員： 場所負責人： 單位主管：